STiMA WiFi
Stazione di monitoraggio ambientale
Configurazione
Firmware + Software
Python + Json
NodeRed

---
Configurazione
Configurazione
Firmware + Software
Python + Json
NodeRed

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
Alla prima accensione, o meglio quando la stazione non è configurata, la stazione Stima crea una rete WiFi che si chiama
STIMA-config
con password di accesso (alla rete WiFi)
bellastima

---
Configurazione stazione
Una volta collegati alla rete, il browser viene automaticamente portato alla pagina iniziale di configurazione della stazione
Configurazione stazione

---
Configurazione stazione
Una volta collegati alla rete, il browser viene automaticamente portato alla pagina iniziale di configurazione della stazione
Se ciò non si verifica aprire il browser (firefox o chrome, per esempio) e inserire nella barra di navigazione l’indirizzo
http://192.168.4.1
ATTENZIONE il collegamento NON è https
Configurazione stazione

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
Il pulsante INFO porta alle informazioni sull’hardware che compone la stazione
Qui si trova il MAC address della stazione
Da usare per autenticazione differenziata sui server della scuola

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
Il pulsante Configure WiFi ,
permette di scegliere la rete WiFi a cui collegare la stazione
STIMA-config serve solo alla configurazione
Basta selezionare la rete desiderata tra quelle rilevate dalla stazione

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
Va inserita la password di accesso alla WiFi (NON quella a RMAP)
Dopo i parametri per l’accesso ad internet vanno inserite le informazioni necessarie all’invio dei dati.

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
- il server su cui è registrata la stazione
- il nome dell’utente che ha registrato la stazione
- la password inserita nella pagina di registrazione della stazione
- lo SLUG della stazione

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
Se tutto va per il meglio, comparirà la maschera di conferma configurazione e la stazione si riavvierà per usare i parametri inseriti e inviare i dati al server.

---
Configurazione stazione
Configurazione stazione
Se tutto va per il meglio, comparirà la maschera di conferma configurazione e la stazione si riavvierà per usare i parametri inseriti e inviare i dati al server.
In caso contrario (controllare anche sul display in dotazione all’apparato) bisogna ripartire con la procedura di configurazione.

---
RMAP
Rete di Monitoraggio Ambientale Partecipativa
Configurazione
Firmware + Software
Python + Json
NodeRed

---
Firmware vs Software/Middleware
Firmware vs Software/Middleware
I programmi interagiscono con la stazione di monitoraggio su più livelli
FIRMWARE
C++ / Wiring
Basso livello
Fortemente accoppiato ad hardware
Interfaccia uniforme strati superiori
Descrive come svolgere compiti
Impegnativo da scrivere
Poco significativo per la didattica¹
MIDDLEWARE (Software)
Molteplici linguaggi di sviluppo
Alto livello / remoto
Adattabile ad hardware diversi
Determina quali compiti svolgere
Trasformazione e analisi dati raccolti
[1] Se non si insegna/studia informatica, elettronica o materie fortemente correlate

---
RMAP
Rete di Monitoraggio Ambientale Partecipativa
Configurazione
Firmware + Software
Python + Json
NodeRed

---
Scopi del progetto
- raccogliere dati ambientali;
- sensibilizzare scuole e cittadinanza sulla tutela dell'ambiente;
- progettare strumenti di misura ed una infrastruttura di raccolta dati;

---
Formato Payload interrogazione diretta
Formato Payload interrogazione diretta
{"TEMP":"nan","HUMID":"-999","PM2":"11","PM10":"11","CO2":"1921","STAT":"Connected"}

---
Formato Payload interrogazione diretta
Formato Payload interrogazione diretta
{"TEMP":"nan","HUMID":"-999","PM2":"11","PM10":"11","CO2":"1921","STAT":"Connected"}

---
Formato Payload interrogazione diretta
Formato Payload interrogazione diretta
{
"TEMP":"nan",
"HUMID":"-999",
"PM2":"11",
"PM10":"11",
"CO2":"1921",
"STAT":"Connected"
}

---
Scopi del progetto
- raccogliere dati ambientali;
- sensibilizzare scuole e cittadinanza sulla tutela dell'ambiente;
- progettare strumenti di misura ed una infrastruttura di raccolta dati;

---
Formato Payload interrogazione diretta
Formato Payload interrogazione diretta
{
"TEMP":"nan",
"HUMID":"-999",
"PM2":"11",
"PM10":"11",
"CO2":"1921",
"STAT":"Connected",
“time”:”2022-11-12T13:14:15 CET”
}

---
JavaScript Object Notation
JavaScript Object Notation
JSON è un formato di scambio dati facile da leggere (per tutti)
Si basa su due soli concetti:
- insieme di coppie Nome: Valore
- Elenco ordinato di Valori

---
JavaScript Object Notation
JavaScript Object Notation
L’intera documentazione è lunga una pagina reperibile all’indirizzo
https://json.org/json-it.html

---
STiMA WiFi
Stazione di monitoraggio ambientale
Configurazione
Python + Json
NodeRed

---
Node-RED
Node-RED
È un ambiente di programmazione pensato per far interagire
- dispositivi hardware
- API
- servizi online
È basato su Node.js e utilizza json sia come formato di scambio dati, sia per salvare e scambiare il codice sorgente in gergo FLOW

---
Node-RED  - Node.js
Node-RED - Node.js
Per installarlo, si scarica ed installa Node.js per la propria piattaforma di riferimento.

---
Node-RED  - Node.js
Node-RED - Node.js
Per installarlo, si scarica ed installa Node.js per la propria piattaforma di riferimento.
Si lancia il prompt dei comandi, o il terminale, e si esegue il comando per caricare l’intero ambiente di sviluppo in Node.js
 sudo npm install -g --unsafe-perm node-red

---
Node-RED  - Node.js
Node-RED - Node.js
Sempre da prompt dei comandi, o terminale, e si lancia l’ambiente di sviluppo
 $ node-red

---
Node-RED  - Node.js
Node-RED - Node.js
Sempre da prompt dei comandi, o terminale, e si lancia l’ambiente di sviluppo
 $ node-red
Welcome to Node-RED
===================
30 Jun 23:43:39 - [info] Node-RED version: v1.3.5
30 Jun 23:43:39 - [info] Node.js version: v14.7.2
…
30 Jun 23:43:44 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/red/

---
Node-RED  - Node.js
Node-RED - Node.js

---
Node-RED <Nodo>
Node-RED <Nodo>
Emblema
Ingresso/i
Uscita/e
Nome nodo

---
Node-RED <Nodo>
Node-RED <Nodo>
Ingresso/i
Link
Uscita/e
Un link indica lo scambio di dati tra i due nodi.
Ogni nodo elabora i dati in ingresso
Il risultato viene inviato al nodo successivo.

---
Node-RED <Nodo>
Node-RED <Nodo>
Node-red mette a disposizione diverse tipologie di nodi.
Alcuni generici, altri specializzati, possono essere costruiti dall’utente programmatore se necessario.

---
Node-RED Simulatore di Stima WiFi  (FLOW)
Node-RED Simulatore di Stima WiFi (FLOW)

---
Node-RED Simulatore di Stima WiFi  (UI)
Node-RED Simulatore di Stima WiFi (UI)

---
Node-RED Simulatore di Stima WiFi (/data.json url)
Node-RED Simulatore di Stima WiFi (/data.json url)
{
"TEMP":10.90353,
"HUMID":47.3242,
"PM2":1.1022,
"PM10":6.4360,
"STAT":"Simulator"
}

---
Verso l’infinito e oltre…
Verso l’infinito e oltre…
Esplorare in autonomia l’ecosistema RMAP/Stima
- https://doc.rmap.cc
- https://github.com/r-map/rmap
- https://platformio.org
- https://www.arduino.cc/en/software
- https://nodered.org/docs/user-guide/
- https://nodered.org/
- https://www.python.it/doc/libri/#pensare-in-python-come-pensare-da-informatico
- https://docs.arduino.cc/micropython/
Ambiente per programmazione embedded
Programmazione visuale
Introduzione non troppo formale a Python